## dtotal
meses | mw2015 | mw2016 | mw2017 | mw2018 | mw2019 | mw2020 | mw2021 | mw2022 | mw2023
ene | 5793.5642 | 6246.9735 | 6573.2498 | 6489.0351 | 6876.2924 | 7070.6282 | 6909.6372 | 7070.2817 | 7294.2355
feb | 5827.6813 | 6392.6314 | 6529.4869 | 6576.9682 | 6949.9969 | 7125.2994 | 6778.3822 | 7146.7646 | 7397.0539
mar | 6036.1603 | 6444.9075 | 6595.5793 | 6639.6933 | 6990.669 | 7116.7888 | 6832.6574 | 7065.4228 | 7583.3666
abr | 5939.2854 | 6392.8375 | 6449.9912 | 6710.6749 | 6917.7394 | 5173.4887 | 6808.8523 | 7024.3042 | 7605.5061
may | 5944.0862 | 6268.2865 | 6427.4603 | 6616.6758 | 6884.7471 | 5682.0378 | 6869.7097 | 6961.3677 | 7342.6967
jun | 5886.0844 | 6241.9406 | 6400.7671 | 6542.2351 | 6793.7683 | 6101.7811 | 6903.8388 | 7069.9081 | 7314.6048
jul | 5883.0474 | 6191.0654 | 6312.856 | 6421.0113 | 6739.2812 | 6383.0867 | 6855.7845 | 7113.758 | 7280.2119
ago | 5848.6654 | 6189.6224 | 6303.8623 | 6519.2728 | 6728.4805 | 6550.7331 | 6927.9915 | 7073.7192 | 7290.0387
set | 5900.3743 | 6278.0554 | 6341.4929 | 6554.195 | 6672.2764 | 6607.5287 | 6904.8531 | 7315.8014 | 7374.1586
oct | 6018.0733 | 6311.478 | 6341.2405 | 6657.6237 | 6840.5678 | 6835.6389 | 6973.0683 | 7309.3584 | 7354.2089
nov | 6274.559 | 6483.6849 | 6425.4569 | 6785.7919 | 6928.2277 | 6836.6023 | 7078.5246 | 7426.5748 | 7489.346
dic | 6244.2851 | 6492.41 | 6462.4026 | 6884.5913 | 7017.5714 | 6960.0959 | 7173.0332 | 7467.4497 | 7545.0146

## dfuerahp
EMPRESA | MW2015 | MW2016 | MW2017 | MW2018 | MW2019 | MW2020 | MW2021 | MW2022 | MW2023
CERRO VERDE | 342.79 | 384.5695 | 387.66 | 433.8662 | 443.4629 | 403.03 | 429.85 | 479.14 | 447.88
SOUTHERN PERÚ | 202.79 | 199.0808 | 192.96 | 234.7664 | 244.9995 | 250.69 | 249.17 | 246.08 | 246.96
NEXA R. CAJ. | 177.2564 | 176.2158 | 158.09 | 182.9577 | 178.2572 | 174.28 | 170.29 | 168.62 | 47.59
ANTAMINA | 124.0348 | 107.2893 | 110.39 | 120.9213 | 119.143 | 120.1 | 120.56 | 187.72 | 175.8
CHINALCO PERÚ | 114.4042 | 101.0276 | 100.9 | 114.18 | 0.55149 | 111.76 | 191.3 | 162.34 | 192.01
ANTAPACCAY | 98.9791 | 92.5508 | 106.21 | 112.8516 | 115.448 | 117.67 | 114.44 | 123.14 | 126.71
UNACEM | 89.612 | 63.7601 | 56.01 | 73.4777 | 77.5208 | 49.9 | 61.65 | 28.47 | 48.39
QUIMPAC | 71.098 | 73.3095 | 66.17 | 70.6888 | 51.1681 | 69.82 | 45.05 | 72.58 | 65.55
HUDBAY PERU | 69.11 | 77.5019 | 78.05 | 81.4178 | 86.2177 | 87.5837 | 84.04 | 81.68 | 88.6
A. AREQUIPA | 68.0772 | 49.7971 | 93.57 | 107.3501 | 85.3497 | 118.2352 | 124.23 | 124.74 | 186.52
LAS BAMBAS | 49.6316 | 143.0532 | 143.34 | 139.3486 | 140.4381 | 142.22 | 137.31 | 139.61 | 157.29
NEXA R.PERÚ (EX MILPO) | 48.1836 | 13.144 | 9.17 | 0 | 34.6029 | 31.8538 | 11.56 | 34.99 | 24.01
YANACOCHA | 46.924 | 45.8317 | 54.96 | 50.1657 | 27.7163 | 47.027 | 32.26 | 25.44 | 23.68
SHOUGANG | 45.75 | 49.0276 | 49.58 | 72.9437 | 119.6746 | 90.8857 | 107.5 | 109.65 | 113.62
EL BROCAL | 31.01 | 36.0731 | 28.18 | 36.6584 | 33.8379 | 35.24 | 33.91 | 33.07 | 23.65
YURA | 30.0419 | 27.0912 | 20.74 | 28.8 | 36.898 | 22.4667 | 34.59 | 27.75 | 29.1
CEMENTOS PACASMAYO | 25.27 | 29.8321 | 22.7266 | 22.7266 | 39.8676 | 38.39 | 39.57 | 42.42 | 32.01
VOLCAN | 23.3699 | 35.9831 | 37.41 | 42.6319 | 38.4954 | 36.99 | 42.8 | 71.36 | 66.88
GOLD FIELDS | 22.61 | 17.6749 | 17.85 | 17.5965 | 17.8854 | 17.34 | 17.51 | 17.66 | 17.6
BUENAVENTURA | 19.6606 | 18.3924 | 27.36 | 33.8522 | 33.4642 | 33.03 | 24.49 | 22.02 | 27.13

## dgrandesus
FECHA | HFP | HP
2015 | 2036.45 | 1740.11
2016 | 2184.71 | 2109.57
2017 | 2237.14 | 1905.63
2018 | 2469.99 | 2102.93
2019 | 2517.8 | 2171.88
2020 | 2626.33 | 2287.63
2021 | 2629.76 | 2330.98
2022 | 2922.49 | 2688.32
2023 | 2973.43 | 2613.73

## Produc
meses | año2015 | año2016 | año2017 | año2018 | año2019 | año2020 | año2021 | año2022 | año2023
ene | 3659.73 | 4008.47 | 4271.93 | 4255.25 | 4497.08 | 4603.82 | 4557.44 | 4683.97 | 4890.67
feb | 3383.12 | 3913.42 | 3851.71 | 3919.54 | 4140.24 | 4397.79 | 4154.35 | 4321.24 | 4526.44
mar | 3774.42 | 4127.21 | 4164.51 | 4315.87 | 4589.86 | 3999.06 | 4619.3 | 4718.93 | 5105.78
abr | 3592.47 | 3979.85 | 3963.74 | 4207.9 | 4346.36 | 3041.61 | 4326.83 | 4430.66 | 4829.06
may | 3729.72 | 4029.54 | 4164.07 | 4287.98 | 4485.25 | 3344.72 | 4528.81 | 4594.95 | 4894.22
jun | 3620.31 | 3862.17 | 3999.39 | 4134.92 | 4289.36 | 3756.71 | 4438.2 | 4544.47 | 4772.72
jul | 3698.06 | 3995.3 | 4042.55 | 4200.01 | 4397.94 | 4139.42 | 4483.17 | 4697.05 | 4805.62
ago | 3725.57 | 4037.57 | 4116.77 | 4221.87 | 4401.6 | 4279.35 | 4571.39 | 4714.24 | 4905.69
set | 3658.33 | 3950.54 | 4013.13 | 4143.36 | 4269.94 | 4190.85 | 4468.15 | 4686.59 | 4826.36
oct | 3862.55 | 4101.38 | 4141.86 | 4354.59 | 4482.57 | 4464.68 | 4618.9 | 4847.26 | 4962.34
nov | 3780.34 | 4047.21 | 4052.9 | 4279.41 | 4397.73 | 4385.37 | 4536.55 | 4832.06 | 4831.08
dic | 4000.7 | 4235.87 | 4210.71 | 4496.08 | 4591.22 | 4583.26 | 4687.26 | 5012.26 | 5043.41

## prodmeses
MESES | HIDRO2022 | HIDRO2021 | HIDRO2020 | HIDRO2019 | HIDRO2018 | TERMO2022 | TERMO2021 | TERMO2020 | TERMO2019 | TERMO2018 | SOLAR2022 | SOLAR2021 | SOLAR2020 | SOLAR2019 | SOLAR2018 | EOLICO2022 | EOLICO2021 | EOLICO2020 | EOLICO2019 | EOLICO2018
ENERO | 2895.5063 | 3326.6138 | 3224.724 | 2780.5065 | 2939.1774 | 1566.2991 | 998.8122 | 1208.5929 | 1550.173 | 1169.0375 | 71.7879 | 72.9416 | 57.7105 | 56.282 | 59.6589 | 150.3753 | 159.071 | 112.7946 | 110.1158 | 87.373
FEBRERO | 2887.0896 | 2905.1042 | 3030.9696 | 2818.4741 | 2764.6729 | 1244.8656 | 1071.4342 | 1188.3665 | 1179.9003 | 1046.2188 | 63.1387 | 63.7614 | 54.2296 | 49.2425 | 46.1874 | 126.1483 | 114.0509 | 124.2211 | 92.6247 | 62.4625
MARZO | 3192.847 | 3150.0461 | 3109.2739 | 3029.7497 | 2865.1493 | 1326.1888 | 1269.6556 | 699.3488 | 1339.207 | 1266.7148 | 63.6012 | 63.7588 | 60.1222 | 68.4034 | 62.1678 | 136.2942 | 135.8444 | 130.3123 | 152.4971 | 121.8424
ABRIL | 3092.8271 | 3149.6064 | 2718.6935 | 3060.2299 | 3012.5191 | 1090.8773 | 953.7108 | 117.055 | 1079.4286 | 1022.1962 | 64.0737 | 62.385 | 64.5812 | 57.1452 | 58.1716 | 182.8795 | 161.1261 | 141.2787 | 149.5522 | 115.0112
MAYO | 2616.8815 | 2602.1822 | 2731.0933 | 2777.6083 | 2632.7883 | 1744.0972 | 1709.9785 | 424.2013 | 1507.6795 | 1453.9807 | 62.213 | 57.1241 | 58.9213 | 57.417 | 57.9052 | 171.7633 | 159.5249 | 130.5041 | 142.5484 | 143.3022
JUNIO | 2201.5644 | 2161.5952 | 2153.3552 | 2126.5102 | 2113.6879 | 2132.0934 | 2088.2597 | 1386.408 | 1962.1937 | 1845.9352 | 55.0174 | 54.2569 | 55.0642 | 52.8719 | 46.7043 | 155.7911 | 134.0867 | 161.8845 | 147.7823 | 128.5934
JULIO | 1978.5845 | 2018.6978 | 2043.4385 | 2070.9469 | 1997.8921 | 2486.8953 | 2258.5053 | 1865.4807 | 2112.5234 | 2022.4258 | 58.9453 | 58.6137 | 61.0401 | 57.3398 | 49.3645 | 172.6201 | 147.3497 | 169.4654 | 157.1315 | 130.3294
AGOSTO | 1948.0066 | 1895.2521 | 1903.0458 | 1894.858 | 1974.1042 | 2523.0372 | 2426.0772 | 2128.7744 | 2316.0213 | 2048.3355 | 67.4227 | 67.5484 | 64.2674 | 66.0634 | 65.0508 | 175.7706 | 182.514 | 183.2654 | 124.6546 | 134.3831
SEPTIEMBRE | 1860.6529 | 1865.0123 | 1834.2374 | 1817.648 | 1656.4381 | 2548.4366 | 2403.6418 | 2112.6813 | 2237.3565 | 2273.5464 | 75.0406 | 70.7827 | 70.4303 | 67.2346 | 71.7525 | 202.455 | 128.709 | 173.5057 | 147.7015 | 141.6218
OCTUBRE | 1960.0373 | 2250.4857 | 2050.4874 | 2126.1102 | 2372.0296 | 2613.5648 | 2113.1401 | 2165.7869 | 2117.3493 | 1758.0409 | 85.3054 | 80.827 | 76.332 | 77.0701 | 74.8991 | 188.3535 | 174.4481 | 172.0704 | 162.0409 | 149.6194
NOVIEMBRE | 1784.1789 | 2397.5287 | 1770.3721 | 2516.3963 | 2593.2452 | 2834.8333 | 1903.0767 | 2376.8167 | 1677.7395 | 1470.2362 | 81.8864 | 76.3595 | 81.5112 | 75.1559 | 76.6934 | 131.1601 | 159.5853 | 156.6679 | 128.4354 | 139.2355
DICIEMBRE | 2068.1742 | 2942.2882 | 2747.8718 | 3149.3913 | 2436.2101 | 2735.3685 | 1527.0885 | 1614.5088 | 1233.2546 | 1843.3767 | 72.7564 | 73.5596 | 73.6502 | 77.4999 | 76.6374 | 136.4908 | 144.3257 | 147.2259 | 131.0775 | 139.86

## Hidro
TIPO DE ENERGIA | AÑO2015 | AÑO2016 | AÑO2017 | AÑO2018 | AÑO2019 | AÑO2020 | AÑO2021 | AÑO2022 | AÑO2023
HIDROELECTRICA | 22456.2 | 23009.6 | 27741.4 | 29357.91 | 30168.43 | 29317.56 | 30664.41 | 28486.35 | 27863.81
TERMOELECTRICA | 21262.2 | 24020.8 | 19898.4 | 19220.04 | 20312.83 | 17288.02 | 20723.38 | 24846.56 | 27219.98
SOLAR | 230.95 | 241.82 | 288.17 | 745.19 | 761.73 | 777.86 | 801.92 | 821.19 | 956.17
EÓLICO | 590.72 | 1054.11 | 1065.23 | 1493.63 | 1646.16 | 1803.2 | 1800.64 | 1930.1 | 2353.41

## Prodtotal
SECTOR | GWH
HIDROELECTRICA | 175858.47
TERMOELECTRICA | 129610.81
SOLAR | 5625
EOLICO | 11807.3193

## FALLAS
CAUSAS | AÑO2015 | AÑO2016 | AÑO2017 | AÑO2018 | AÑO2019 | AÑO2020 | AÑO2021 | AÑO2022 | AÑO2023 | SECTOR | ENMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | TENSION | EXT | FEC | FEP | FHU | FNA | OPE | FNI | OTROS | TOTAL
EXT | 51 | 64 | 82 | 69 | 78 | 145 | 143 | 174 | 196 | SUR | REDESUR | L. CHILOTA-MOQUEGUA | L-2030 | 220 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23
FEC | 371 | 418 | 301 | 543 | 369 | 352 | 420 | 392 | 464 | SUR | ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA | L-6021 | 60 |  |  |  |  | 22 | 4 |  |  | 26
FEP | 18 | 0 | 0 | 46 | 15 | 40 | 37 | 141 | 125 | SUR | ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE | L-6027 | 60 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
FHU | 32 | 46 | 27 | 43 | 10 | 7 | 33 | 28 | 47 | SUR | ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA | L-6024 | 60 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
FNA | 359 | 426 | 282 | 370 | 249 | 192 | 319 | 322 | 485 | SUR | ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI | L-6007 | 60 |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 4 | 28
NO IDE | 316 | 187 | 168 | 378 | 666 | 176 | 196 | 205 | 271 | SUR | TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 220 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | SUR | TRANSMANTARO | L. COTARUSE - SOCABAYA | L-2053 | 220 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
OTROS | 85 | 153 | 85 | 142 | 103 | 32 | 38 | 31 | 172 | SUR | CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA | L-6017 | 66 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
[10 empty] | SUR | ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO | L-1014 | 138 |  | 2 |  |  | 8 | 6 |  | 6 | 22
[10 empty] | SUR | TRANSMANTARO | L. COTARUSE - ABANCAY NUEVA | L-2060 | 220 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. TINTAYA - CALLALLI | L-1008 | 138 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
[10 empty] | SUR | TRANSMANTARO | L. COTARUSE - SOCABAYA | L-2054 | 220 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
[10 empty] | SUR | TRANSMANTARO | L. MANTARO - COTARUSE | L-2052 | 220 |  | 2 |  |  | 6 |  |  |  | 8
[10 empty] | SUR | EGEMSA | L. MACHUPICCHU - QUENCORO | L-1002 | 138 |  |  |  |  | 5 | 1 |  | 1 | 7
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. TINTAYA - COMBAPATA | L-1005 | 138 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 6
[10 empty] | SUR | SAN GABÁN | L. ÁNGEL - SAN RAFAEL | L-1051 | 138 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
[10 empty] | SUR | SAN GABÁN | L. AZÁNGARO - SAN GABÁN II | L-1010 | 138 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
[10 empty] | SUR | SAN GABÁN | L. AZÁNGARO - SAN RAFAEL | L-1009 | 138 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
[10 empty] | SUR | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | L. TINTAYA - TINTAYA NUEVA | L-1037 | 138 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
[10 empty] | SUR | ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO | L-1015 | 138 |  | 2 |  |  | 4 | 5 |  | 1 | 12
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. ABANCAY NUEVA - CACHIMAYO | L-1007 | 138 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
[10 empty] | SUR | TRANSMANTARO | L. MANTARO - COTARUSE | L-2051 | 220 |  | 2 | 1 |  | 4 |  |  |  | 7
[10 empty] | SUR | ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 220 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
[10 empty] | SUR | CONELSUR LT SAC | L. ARES - TALTA | L-1047 | 138 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
[10 empty] | SUR | EGEMSA | L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO | L-1001 | 138 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 5
[10 empty] | SUR | MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA | L-6017 | 66 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. CALLALLI - SANTUARIO | L-1020 | 138 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 4
[10 empty] | SUR | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. CHILOTA-MOQUEGUA | L-2030 | 220 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
[10 empty] | SUR | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. SAN ROMAN - PUNO | L-2040 | 220 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
[10 empty] | SUR | ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 220 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 3
[10 empty] | SUR | MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA | L-6015 | 66 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 6
[10 empty] | SUR | ATN 1 S.A. | L. TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 220 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[10 empty] | SUR | CONENHUA | L. TALTA - TAMBOMAYO | L-1048 | 138 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[10 empty] | SUR | HIDRANDINA | L. AGUAS CALIENTES - CAJABAMBA | L-6634 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. COMBAPATA - QUENCORO | L-1050 | 138 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. QUENCORO - DOLORESPATA | L-1004 | 138 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. SANTUARIO - JESUS | L-1022 | 138 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. SANTUARIO - SOCABAYA | L-1021 | 138 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. TINTAYA - TINTAYA NUEVA | L-1037 | 138 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[10 empty] | SUR | REDESUR | L. SOCABAYA - MOQUEGUA | L-2026 | 220 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[10 empty] | SUR | STATKRAFT S.A | L. ARES - HUANCARAMA | L-6017 | 66 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[10 empty] | SUR | TRANSMANTARO | L. SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 220 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[10 empty] | SUR | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 220 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[10 empty] | SUR | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | L. TINTAYA NUEVA - SOCABAYA | L-2022 | 220 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[10 empty] | SUR | ATLÁNTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 500 |  | 18 | [6 empty] | 18
[10 empty] | SUR | EGASA | L. CHARCANI IV - CHILINA | L-3103 | 33 |  | 1 | [6 empty] | 1
[10 empty] | SUR | EGASA | L. CHARCANI IV - CHILINA | L-3104 | 33 |  | 1 | [6 empty] | 1
[10 empty] | SUR | EGEMSA | L. CACHIMAYO - DOLORESPATA | L-1003 | 138 |  | 1 | [6 empty] | 1
[10 empty] | SUR | EGESUR | L. ARICOTA 1 - ARICOTA 2 | L-6617 | 66 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
[10 empty] | SUR | ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI | L-6001 | 66 | [5 empty] | 2 |  |  | 2
[10 empty] | SUR | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | L. REPARTICION - LA JOYA | L-1034 | 138 | [5 empty] | 4 |  |  | 4
[10 empty] | SUR | MINERA CERRO VERDE | L. SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 220 | [7 empty] | 1 | 1
[10 empty] | SUR | MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN CRISTOBAL | L-6545 | 50 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 4
[10 empty] | SUR | PANAMERICANA SOLAR SAC. | L. DERIV. QUEBRADA - ILO - PANAMERICANA SOLAR | L-1390 | 138 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. JESUS - SOCABAYA | L-1148 | 138 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. REPARTICION - MOLLENDO | L-1030 | 138 | 1 | [6 empty] | 2 | 3
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. SAN ROMAN - PUNO | L-1046 | 138 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. SANTUARIO - CONVERTIDOR | L-1126 | 138 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. SANTUARIO - YURA | L-1041 | 138 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[10 empty] | SUR | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | L. TINTAYA - AYAVIRI | L-1006 | 138 | [7 empty] | 1 | 1
[10 empty] | SUR | SEAL | L. CAMANA - LA HUERTA | L-1057 | 138 | [5 empty] | 5 |  |  | 5
[10 empty] | SUR | SEAL | L. MAJES - PEDREGAL SOLAR | L-1032 | 138 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[10 empty] | SUR | SEAL | L. REPARTICION - MAJES | L-1031 | 138 |  | 4 | [6 empty] | 4
[10 empty] | SUR | SEAL | L. SOCABAYA-PARQUE INDUSTRIAL | L-1043 | 138 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[10 empty] | SUR | SOUTHERN PERÚ CC | L. ILO 1 - REFINERÍA | L-1387 | 138 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[10 empty] | SUR | TRANSMANTARO | L. YARABAMBA - MONTALVO | L-5035 | 500 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
[10 empty] | SUR | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | L. TINTAYA NUEVA - PUMIRI | L-2043 | 220 |  |  | 1 | [5 empty] | 1

## FALLATO
SECTOR | AÑO2015 | AÑO2016 | AÑO2017 | AÑO2018 | AÑO2019 | AÑO2020 | AÑO2021 | AÑO2022 | AÑO2023
NORTE | 185 | 150 | 103 | 154 | 157 | 143 | 144 | 168 | 243
CENTRO | 213 | 225 | 162 | 280 | 245 | 130 | 294 | 293 | 328
SUR | 286 | 329 | 209 | 323 | 246 | 141 | 180 | 184 | 351

## cobert
EMPRESA | año2018 | año2019 | año2020 | año2021 | año2022
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 85.713 | 86.232 | 96.274 | 96.1718 | 97.743
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 50 | 52.33 | 54.437 | 48.9377 | 84.355
AGROAURORA S.A.C. | 137.673 | 81.57 | 92.212 | 121.0254 | 86.239
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 81.383 | 78.848 | 83.145 | 88.1845 | 90.993
ANDEAN POWER S.A.C. | 98.9 | 99.832 | 104.75 | 115.3532 | 28.439
ATRIA ENERGIA S.A.C. | 116.2 | 115 | 116.605 | 98.1066 | 278.765
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 86 | 89.2 | 90.625 | 72.2487 | 143.333
CELEPSA | 1909.361 | 764.545 | 1671.246 | 782.4158 | 1508.873
CHINANGO S.A.C. | 675.535 | 968.524 | 984.474 | 977.473 | 965.682
EGASA | 1415.806 | 478.283 | 869.065 | 862.5882 | 899.534
EGEMSA | 1049.868 | 1182.85 | 1229.912 | 1222.435 | 1228.895
EGESUR | 297.428 | 106.359 | 279.993 | 296.7285 | 302.2
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 26.112 | 26.055 | 28 | 26.6154 | 26.555
ELECTROPERU | 7297.673 | 5759.154 | 7333.623 | 5869.3467 | 7352.815
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 26.721 | 25.16 | 25.912 | 24.5441 | 9.137
EGEJUNIN | 154.682 | 200 | 282.797 | 265.8614 | 262.866
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 110 | 110 | 115.292 | 114.0753 | 114.933
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 2118.661 | 2105.641 | 2158.068 | 2163.0075 | 2171.691
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 438.535 | 439.873 | 453.016 | 484.1395 | 465.168
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 85 | 85 | 85 | 71.7118 | 66.912
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | 9797.176 | 6906.987 | 9378.633 | 9592.685 | 9606.678
ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1147.651 | 1266.544 | 1279.575 | 1199.148 | 1019.083
ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | 415 | 102.78 | 990.244 | 995.2803 | 1008.683
ENERGÍA EÓLICA S.A. | 422.625 | 432.834 | 429.826 | 433.5753 | 445.814
ENGIE | 15465.776 | 1146.551 | 15281 | 14889.6445 | 15299.914
FENIX POWER PERÚ | 3493.661 | 3377.694 | 4045.91 | 4627.2111 | 4103.196
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 54.662 | 369.242 | 369.242 | 198.2222 | 447.81
MAJES ARCUS S.A.C. | 108.404 | 45.578 | 45 | 44.8492 | 44.242
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 41.628 | 46.262 | 45.5 | 44.019 | 43.463
HIDROCAÑETE S.A. | 27.212 | 25.158 | 25.433 | 25.38 | 25.267
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 116.415 | 117.258 | 121.288 | 117.7681 | 153.416
HUAURA POWER GROUP S.A. | 111.848 | 113.209 | 118.912 | 115 | 115
KALLPA GENERACION S.A. | 11497.806 | 2292.952 | 11136.281 | 11012.186 | 11361.087
INLAND ENERGY SAC | 642 | 641.073 | 655.25 | 651.5645 | 655.674
MAJA ENERGIA S.A.C. | 28.12 | 23.902 | 23.902 | 26.9391 | 20.129
MOQUEGUA FV S.A.C. | 43 | 45.761 | 46.706 | 47.4735 | 47.626
ORAZUL ENERGY PERÚ | 1829.99 | 1990.029 | 1977.039 | 1993.9153 | 1917.858
PANAMERICANA SOLAR SAC. | 41.002 | 50.769 | 51.081 | 50.9227 | 52.151
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 137.11 | 432.827 | 151.122 | 155.0232 | 160.467
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 460.7 | 148.867 | 442.813 | 451.4863 | 470.087
PETRAMAS | 54.694 | 53.81 | 66.409 | 80.5231 | 83.688
SAMAY I S.A. | 5044.386 | 5999.128 | 6046.417 | 5946.016 | 6124.419
SAN GABAN | 747.055 | 743.28 | 720.417 | 686.9254 | 759.906
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 106.89 | 108.212 | 153.794 | 175.4694 | 173.077
SDF ENERGIA | 230.653 | 239.711 | 242.462 | 227.3199 | 224.004
SHOUGESA | 509.947 | 509.763 | 498.932 | 509.7058 | 508.483
SINERSA | 168.36 | 168.101 | 148.566 | 145.6048 | 151.832
STATKRAFT S.A | 2001.597 | 1933.707 | 1924.951 | 1943.7859 | 1928.995
TACNA SOLAR SAC. | 40.506 | 47.19 | 46.912 | 46.883 | 47.989
TERMOCHILCA | 2283.683 | 2340.042 | 1986.847 | 2374.4485 | 2339.851
TERMOSELVA | 1534.623 | 1524.516 | 1252.445 | 1466.2644 | 1470.805

## tablaindicadores
1. INDICADORES TÉCNICOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
POTENCIA INSTALADA DE CENTRALES ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL (MW) | 15145 | 15123 | 15187 | 15340 | 15760
Por origen
Hidráulica (%) | 35 | 35 | 36 | 36 | 35
Térmica (%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Solar (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Eólica (%) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
Por Sistemas
SEIN ( %) | 90 | 90 | 91 | 90 | 90
Aislados (%) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
Por servicio
Mercado Eléctrico (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Uso Propio (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
POTENCIA EFECTIVA DE CENTRALES ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL (MW) | 14366 | 14379 | 14432 | 14579 | 14977
Por origen
Hidráulica (%) | 37 | 37 | 37 | 38 | 37
Térmica (%) | 59 | 58 | 58 | 58 | 58
Solar (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Eólica (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
Por Sistemas
SEIN ( %) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
Aislados (%) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Por servicio
Mercado Eléctrico (%) | 92 | 92 | 92 | 91 | 91
Uso Propio (%) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9
POTENCIA INSTALADA DEL SEIN - COES (MW) * | 13002 | 13123 | 13181 | 13279 | 13637
POTENCIA EFECTIVA DEL SEIN - COES (MW) * | 12608 | 12715 | 12756 | 12862 | 13194
MÁXIMA DEMANDA DEL SEIN - COES (MW) * | 6885 | 7018 | 7125 | 7173 | 7467
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL (GW.h) | 54893 | 56969 | 52744 | 57397 | 59713
Por origen
Hidráulica (%) | 56 | 55 | 58 | 56 | 50
Térmica (%) | 40 | 41 | 37 | 40 | 46
Solar (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Eólica (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Por Sistemas
SEIN ( %) | 95 | 96 | 96 | 97 | 97
Aislados (%) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
Por servicio
Mercado Eléctrico (%) | 95 | 96 | 96 | 97 | 97
Uso Propio (%) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL (GW.h) | 45868 | 47421 | 43751 | 48054 | 50433
Por mercado
Regulado (%) | 42 | 40 | 41 | 38 | 37
Libre (%) | 58 | 60 | 59 | 62 | 63
Por Sistema
SEIN ( %) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
Aislados (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NÚMERO DE CLIENTES | 7376938 | 7566036 | 7779028 | 8144092 | 8369663
PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ( % ) | 0.084 | 0.095 | 0.096 | 0.099 | 0.098
2. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
(MW / trabajador)
(GW.h / trabajador)
(Clientes/Trabajador)
(GW.h / trabajador)
2. INDICADORES ENERGÉTICOS
Consumo de Energía Eléctrica Per Cápita (kW.h / hab) | 1505 | 1554 | 1405 | 1511 | 1567
Producción de Energía Eléctrica Per Cápita (kW.h / hab) | 1707 | 1773 | 1617 | 1737 | 1788

## Hoja4
PARTICIPACIÓN EN LA MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE CADA TIPO DE CENTRAL (MW) | AÑO2015 | AÑO2016 | AÑO2017 | AÑO2018 | AÑO2019 | AÑO2020 | AÑO2021 | AÑO2022 | AÑO2023
HIDROELECTRICA | AÑO2021: 46406.21; AÑO2022: 43617.7055; AÑO2023: 42812.9385
TERMOELECTRICA | AÑO2021: 33245.53; AÑO2022: 39117.7937; AÑO2023: 42149.5699
EOLICA | AÑO2021: 3234.87; AÑO2022: 3210.6775; AÑO2023: 4300.0776
SOLAR | AÑO2021: 0; AÑO2022: 0; AÑO2023: 0

## ESTADIST
TIPOS | AÑO2015 | AÑO2016 | AÑO2017 | AÑO2018 | AÑO2019 | AÑO2020 | AÑO2021 | AÑO2022 | AÑO2023
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN | 684 | 704 | 474 | 757 | 648 | 414 | 618 | 645 | 922
EN TRANSFORMADORES | 51 | 74 | 48 | 78 | 68 | 42 | 53 | 71 | 72
EN UNIDADES DE GENERACIÓN | 450 | 455 | 379 | 641 | 674 | 419 | 480 | 540 | 727
EN SVC | 12 | 21 | 10 | 26 | 9 | 3 | 1 | 19 | 8
EN BARRAS | 19 | 18 | 20 | 26 | 16 | 13 | 7 | 24 | 23
EN CELDAS | 10 | 8 | 8 | 34 | 31 | 29 | 19 | 9 | 8
EN STATCOM | 0 | 3 | 4 | 24 | 8 | 24 | 8 | 3 | 3

## COSTO
MESES | AÑO2015 | AÑO2016 | AÑO2017 | AÑO2018 | AÑO2019 | AÑO2020 | AÑO2021
ENERO | 14.11 | 10.99 | 8.32 | 6.33 | 8.02 | 8.32 | 7.18
FEBRERO | 16.22 | 12.42 | 8.52 | 29.68 | 6.58 | 7.54 | 9.66
MARZO | 17.08 | 12.36 | 10.17 | 5.47 | 5.28 | 4.56 | 8.15
ABRIL | 13.11 | 13.26 | 7.31 | 5.12 | 7.25 | 3.37 | 6.09
MAYO | 14.83 | 19.9 | 6.02 | 9.17 | 8.63 | 5.18 | 12.69
JUNIO | 16.91 | 38.82 | 11.02 | 9.51 | 9.06 | 8.51 | 13.25
JULIO | 10.94 | 34.13 | 9.99 | 15.62 | 9.34 | 9.24 | 24.23
AGOSTO | 21.5 | 18.93 | 13.65 | 14.62 | 11.31 | 11.65 | 28.34
SETIEMBRE | 14.49 | 27.56 | 13.4 | 9.38 | 10.01 | 12.45 | 27.74
OCTUBRE | 14.25 | 17.93 | 7.98 | 7.87 | 13.98 | 16.6 | 24.77
NOVIEMBRE | 11.59 | 27.6 | 9.99 | 7.87 | 9.87 | 16.85 | 23.28
DICIEMBRE | 11.4 | 23.08 | 8 | 8.5 | 7.65 | 9.55 | 22.08